（　　　　　　　　　　　　）消 防 計 画

（目的）

第１条　この計画は消防法第８条第１項、消防法施行規則第３条に基づき、防火管理

業務について必要な事項を定め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の

極限防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は　　　　　　　　　　　　　　に勤務し又は出入りする全ての者に

適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は　　　　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を

有し次の業務を行うものとする。

- 自衛消防の組織に関すること。

- 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

- 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

- 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難設備の維持管理及びその案内

に関すること。

- 防火壁、内装その他防火上の構造の維持管理に関すること。

- 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

- 防火上必要な教育に関すること。

- 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。

- 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導

に関すること。

- 防火管理について消防機関との連絡に関すること。

- 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者

又はその補助者の立ち会い、その他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

- 地震に対する予防措置及び地震発生時の応急活動に関すること。

(13) その他防火対象物における防火管理等に必要な事項。

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は次の業務について消防機関への報告届出及び連絡を行うものと

する。

- 消防計画の作成及び変更の届出に関すること。

- 建築物及び諸設備の設置又は、変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続きに関す

ること。

- 消防用設備等の点検報告に関すること。

- 自衛消防訓練における事前通報及び指導の要請に関すること。

（火元責任者の業務）

第５条　火元責任者の担当区域及び業務内容は、次のようにする。

| 火元責任者 | 担当区域 | 業 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | １ 喫煙、灰皿、湯沸場等の火気管理。 ２ 建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理。 ３ 消防用設備の維持管理。 ４ 地震発生時における火気使用設備器具の出火防止措置。 ５ 防火管理者の補佐。 |

（自主点検検査の実施）

第６条　自主点検検査の実施時期及び点検者は、次のように定める。

| 消防用設備等 | 点検時期 | 点検者氏名 |
| --- | --- | --- |
|  | 月と 月 |  |
|  | 月と 月 |  |
|  | 月と 月 |  |
|  | 月と 月 |  |
|  | 月と 月 |  |
| 火気使用設備等 | 使用前後に点検 |  |
| 電気設備 | 使用前後に点検 |  |
| 危険物施設 | 使用前後に点検 |  |

（従業員等の遵守事項）

第７条　　　　　　　　　　　　　　　　に勤務し出入りする者は、日常を通じて各種

災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

- 避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かない。

- 消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

- 火災を発見した場合は、消防機関に通報するとともに防火管理者に連絡し災害時の

活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

(4)　喫煙は指定の場所で行うこと。

（自衛消防の組織と任務分担）

第８条　自衛消防組織を次のように定める。

| 係 名 | 氏 名 | 任 務 分 担 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | 各係員に対し、指揮命令を行う。 |
| 通報連絡係 |  | 通報及び関係者への連絡を行う。 |
| 避難誘導係 |  | 避難誘導を行う。 |
| 救助係 |  | 救助活動を行う。 |
| 消火係 |  | 消火器等で消火活動を行う。 |

（震災予防対策）

第９条　地震による被害を予防するために次の措置を行う。

- オフィス家具、ＯＡ機器、商品等の落下・転倒防止措置に関すること。

- 火気使用設備器具の安全措置に関すること。

- 危険物の漏洩、流出などの予防措置に関すること。

- 非常持ち出し品、防災用品等の準備に関すること。

（南海トラフ地震臨時情報、警戒宣言発令時の対策）

第１０条　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）又は大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、次の措置を行う。

- 従業員及び在館者等への情報の周知、前条に定める震災予防対策の確認に関するこ

と。

- 自衛消防組織の編成、任務分担の確認に関すること。

- 就業の中止、火気使用の禁止、施設の使用等の自主規制、その他従業員及び在館者

等の安全確保のための措置に関すること。

- 施設、設備等の点検、被害の発生防止等の措置に関すること。

- 避難場所、避難経路の確認、その他円滑な避難の確保のための対策に関すること。

（地震発生時の活動）

第１１条　地震発生時には、次の活動を行う。

- 火気使用設備器具からの出火防止に関すること。

- 施設、設備の点検、破損又は変形等による二次災害発生防止等の応急措置に関すること。

- 地震、火災が発生した場合の、自衛消防の組織編成による活動に関すること。

- 自衛消防隊長による従業員等への必要な指示、地震の被害状況の把握に関すること。

- 在館者等の避難誘導及び人命の確保に関すること。

（避難場所の指定）

第１２条　震災に関する避難は次に定める場所とする。

(1)　当地域の指定場所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

防火管理者は、当施設からの避難経路図を示す図面を施設内に掲示する。

(2)　火元責任者は、避難誘導が完了した後、防火管理者に報告し防火区画及びシャッタ

ーを閉め、指定避難場所へ避難する。

（防災教育及び訓練の実施期間）

第１３条　防火管理者は、従業員等に対して次により防災教育及び訓練を行う。

| 種 別 |  | 実 施 月 日 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 災 教 育 |  | 月 日 | １（教育） ・消防計画の周知徹底及び関係者 の任務について ・火災予防上の遵守事項について ・発生の周知要領及び避難誘導要 領について ・震災対策について ２（訓練） ・総合訓練は、年１回以上それぞれの訓練を連携して、総合的に行う ・部分訓練は、６カ月に１回以上 通報訓練、消火、避難誘導の訓練を個別に行いそれぞれの任務及び行動の確認をする。 |
|  |  | 月 日 |  |
| 総 合 訓 練 |  | 月 日 |  |
|  |  | 月 日 |  |
| 部 分 訓 練 | 通 報 訓 練 | 月 日 |  |
|  |  | 月 日 |  |
|  | 消 火 | 月 日 |  |
|  |  | 月 日 |  |
|  | 避 難 誘 導 | 月 日 |  |
|  |  | 月 日 |  |

注１　火元責任者として指定されている者については、連絡及び参集方法を定めておく。

（夜間、休日の連絡先）

第１４条　夜間、休日等における連絡先は次のとおりとする。

「連絡責任者」

（住　　所）

（氏　　名）

（電話番号）　　　　　　（　　　　　）

付則

この消防計画は、　　　　年　　　月　　　日から実施する。